ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № | Описание требований | Наличие функции или величины параметра по техническому заданию |
| --- | --- | --- |
| 1. Общие требования |  |  |
| 1.1. | Сертификат соответствия | Наличие |
| 1.2. | Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие |
| 1.3. | Гарантийный срок эксплуатации оборудования с момента ввода в эксплуатацию | 12 месяцев |
| 2. Технические характеристики |  |  |
| 2.1 | Длина | 2020 мм |
| 2.2 | Ширина | 870 мм |
| 2.3 | Высота | 900 мм |
| 2.4 | Высота лежания | 420 мм |
| 2.5 | Материал конструкции | Стальной профиль с полимерно-порошковым покрытием, устойчивым к дезинфицирующим средствам |
| 2.6 | Форма спинок | Полукруглая двойная из металлических труб диаметром 51 мм и 38 мм |
| 2.7 | Материал ложа | Жесткая сварная сетка из металлической проволоки с ячеей 100 мм х 50 мм., диаметром не менее 4 мм. |
| 2.8 | Ребро жесткости | Наличие |
| 2.9 | Размер матраца для кровати | 1900 мм. х 800 мм. х 100 мм. |
| 2.10 | Тип соединения спинок и ложе | На клиновых зажимах |
| 2.11 | Полиэтиленовые подпятники | Наличие |

Не забудьте добавить в лот Кровать функциональную серии КФТС, это позволит Вам обезопасить себя от контрафактной продукции! Кроме того, кровати серии КФТС для участия в торгах продаются со скидкой